红外光谱仪招标公告

招标编号：CVFC-2017001

根据《中华人民共和国招投标法》以及有关的法律法规，遵循公开、公平、公证和诚实信用的原则，北京中机车辆司法鉴定中心就“微量物证鉴定资质增项”基建项目采购红外光谱仪进行公开招标。欢迎有资质的企业前来参加投标。

一、项目基本情况

1、招标人：北京中机车辆司法鉴定中心

2、项目地点：北京市经济技术开发区（亦庄）博兴六路3号

3、项目简介：“傅里叶变换显微红外光谱仪”用于司法鉴定中各类物证材料样品的定性和定量分析，不仅能准确的确定物证材料的各种化学成分，还可以采用对比分析的方法，快速有效地得到直接的取证结果等。项目包括设备的安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务及技术支持等工作，实行交钥匙工程。

二、投标人资格

为了能够满足标准要求，且达到与国际接轨的目的，对设备厂家的主要要求如下：

1、投标人具有独立的法人地位，是指：在法律上和财务上独立并能合法运作；

2、投标人具有完善的质量保证体系及质量认证的相关证明；

3、投标人具有良好的资信和商业信誉；

4、投标人具有该设备相应的设计、生产制造、销售、安装、售后的资质，并有6年以上良好的运行经验，在产品使用过程中未发现较大质量问题；

5、产品符合相关法规要求；

6、具有5家以上的国内或海外客户销售经验；

7、投标人若为产品代理商，则须出具产品生产商的销售及售后服务授权文件；

8、招标标的主要技术要求：

1） 波数范围：DTGS检测器，15000cm－1 ～400cm－1 ，截止频率噪声＜2％T ；

MCT检测器，10000cm－1 ～670cm－1 ，截止频率噪声＜2％T 。

2） 分辨率：优于0.5cm－1，

3） 波数准确度：4cm－1 符合聚苯乙烯峰值表或测2924cm－1 峰位移优于设定分辨率的1/2 。

4） 透过率准确度：0.1％T。

5） 基线重复性：99.8％T。

6）基线倾斜 重复性：0.3％T。

7）波数重复性：小于设置分辨率的1/2。

8） 透过率重复性：小于0.1％T。

9）吸光度重复性：＜0.005。

10）扫描速度：＞1次/s(4000cm－1 ～400cm－1 ，DTGS检测器，分辨率为4cm－1 )。

11）仪器能量值：高/低，3∶1。

12）基线噪声：P－P 6000∶1。

13）配制金刚石池和ATR附件。

14）干涉仪特点：空气或机械轴承 扫描后动态准直。

15）联机功能：机内可装多种附件，有几条可从仪器输出的测量光路，最少能外联 3 种以上的大型附 件 。

16）配备一定数量的样品红外光谱库，包括塑料、纤维、橡胶、涂料等。

17）本项目不接受联合体投标。

三、确定正式投标人方式

本项目采用资格预审方式进行（详见《资格预审文件》）；

四、资格预审文件的获取

获取时间：2017年3月13日至3月21日8:30-17:00（法定节假日除外）。

获取地点：北京市经济技术开发区（亦庄）博兴六路3号　北京中机车辆司法鉴定中心

资格预审文件电子版请联系工作人员。

联系电话： 010-67832343

联 系 人：呼啸 13718089685

传真：010-67832359

电子信箱：huxiao@catarc.ac.com

五、投标报名及递交资格预审资料

递交资格预审资料视同投标报名，递交资格预审申请资料截止时间：2017年3月24日17:00，资格预审申请人应在此时间之前将资格预审申请文件送至北京市经济技术开发区（亦庄）博兴六路3号　北京中机车辆司法鉴定中心，或以邮寄方式递交，邮寄以收到时间为准，逾期不予受理。

投标申请人应递交资格预审申请文件正本一套、副本一套，正副本各附《投标申请人报名提交资料一览表》一份密封。

六、资格预审、投标费用

投标人自身在资格预审和投标活动中发生的一切费用，由投标人承担。

七、获取招标文件的办法

招标人将只向通过资格预审的资格预审申请人发放投标邀请书。资格预审合格的申请人收到通知后，按通知要求领取招标文件。

北京中机车辆司法鉴定中心

2017年3月13日

# 附件 ：        资格审查申请文件提交要求

# 一、资格审查申请文件的编制、递交和接受

1. 资格审查申请文件的编制

1.1投标申请人的资格审查申请文件封面应注明相应的项目名称、投标申请人的法人名称，并加盖公章。

1.2投标申请人报名时须提交的资料详见格式1《投标申请人报名提交资料一览表》，份数见招标公告。

1.3投标申请人应承担其资格审查申请文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下招标人对上述费

用均不负任何责任。资格审查申请文件必须按要求提供有关证明资料和要求内容，并装订成册，编制页码，所有资料封面须加盖公章及法定代表人或被授权人的签章。

2   资格审查申请文件的递交和接受

2.1投标申请人应按照招标公告载明的报名时间和地点递交资格审查申请文件，在该时间期限内和同一地

点，可对已提交的资格审查申请文件进行补充。

2.2投标申请人应递交资格预审申请文件正本一套、副本一套，正副本各附《投标申请人报名提交资料

一览表》一份密封，在报名时携带至报名地点递交招标人工作人员或邮寄至招标人指定联系人。

2.3 资格预审评审时招标人按照《投标申请人报名提交资料一览表》中资料目录对投标申请人提交的资

料进行核对、评审，必要时可要求申请人提交原件核对。

2.4招标人工作人员将接收投标申请人按时递交的资格审查申请资料，但不得在报名时进行任何形式的实

质性资格审查工作，不得以投标人提供的资格审查申请资料未提供原件核对、资料不完整等理由拒绝

其报名。

2.5逾期送达的资格审查申请文件将被拒绝。

2.6招标人工作人员接收投标申请人递交的资格审查申请资料，并不意味着其资格审查合格。资格审查应

由招标人组建的资格审查委员会负责。

二、申请文件格式

封  面

北京中机车辆司法鉴定中心

红外光谱仪采购

招标编号：CVFC-2017001

资格预审文件

投 标 人：   （公章）

年   月   日

格式1：投标申请人报名提交资料一览表

投标申请人报名提交资料一览表

项目名称：

投标申请单位（盖章）：

| 招标人收案人员签名： |  | 投标报名单位 代表签名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 报名资料 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
|  |  |  |  | （此栏不需报名单位填写） |  |
| 1 | 资格预审申请书（参照格式2） |  | 原 件 |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书 |  | 原 件 |  |  |
| 3 | 所投产品制造商企业营业执照副本及年检页（如投标申请人为代理商，请额外提供投标申请人自身的营业执照复印件。） |  | 提供原件核对（指投标申请人的营业执照），复印件每页加盖公章 |  |  |
| 4 | 投标申请人近三年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚，并提供相关情况声明和证明材料 |  | 原件（或提供原件核对，复印件每页加盖公章） |  |  |
| 5 | 同类设备的项目业绩（参照格式3） |  | 原件 |  |  |
| 6 | 财务状况表（参照格式4） |  | 原件 |  |  |
| 7 | 投标申请人基本情况表（参照格式5） |  | 原件 |  |  |
| 8 | 招标公告中“第二项投标人资格要求”中对应的相关文件 |  | 原件，复印件加盖公章 |  |  |

注：1、此表一式两份，正副本资格预审申请文件内各附一份，作为资格预审申请文件目录。

2、此表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、表格中有修改情况，须经招标人和投标单位代表共同签署。

格式2：预审申请书格式

资格预审申请书

致：   （招标人名称）

- 我方以  (投标申请人名称)  （以下简称“申请人”）的名义，在此以    （招标项目名称）（招标编号）投标申请人的身份，向你方提出资格预审申请。

- 本申请书附有下列内容的文件：

- （请按《投标申请人报名提交资料一览表》所列的内容和顺序填写，如没有提供的内容可不写在此。）

- 投标申请人认为需提供的其它资料和文件。

- 按资格预审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力等有关的声明和资料。

- 本申请充分理解下列情况：

- 资格预审合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格预审申请书主要内容的更新为准；

- 你方保留更改本招标项目的有关内容的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格预审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

- 我单位承诺：如我方获中标，我方不得转包或分包或第三方公司进行中标项目的技术实施。

- 下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

申 请 人（法人公章）：

授权代表（签名或签章）：

签  字  日  期：

参考格式3：至报名截止时间前的同类设备业绩表

业 绩 表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（含规模） | 合同总价（万元） | 所属年度 | 年度业绩合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.	“合同内容”中应明确填写项目所供货物的品种、规格、数量；

2.	应附相应的证明文件，可以是合同或验收报告的复印件（必须含注明项目内容、总金额、联系人、联系电话及签字盖章页）；

3．如属新成立的公司可短于规定年限。

申 请 人（法人公章）：

授权代表（签名或签章）：

签  字  日  期：

参考格式4：财务状况表

财务状况表

1. 开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

2. 近二年的财务状况表

| 序号 | 财务指标 | 2014年 | 2015年 | 二年平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总资产 |  |  |  |
| 2 | 营业额 |  |  |  |
| 3 | 速动比率 |  |  |  |
| 4 | 年净利润 |  |  |  |
| 5 | 资产负债率 |  |  |  |

注：1. 本表数据必须真实填写，如查实发现有虚假数据的，该项得分为零。

2. 投标申请人应附近2年相应的经审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表等在本表后面。

申 请 人（法人公章）：

授权代表（签名或签章）：

签  字  日  期：

参考格式5：投标申请人基本情况表

投标申请人基本情况表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金（万元） |  |
| 法定代表人 |  | 法人营业 执照编号 |  | 企业性质 |  |
| 资质等级 |  | 联系电话 |  | 联系人 |  |
| 邮政编码 |  | 电子邮箱 地 址 |  | 传真 |  |
| 经营范围 |  |
| 主导产品 |  |
| 企业职工人 数 | 总人数 | 有 职 称 人 员 |  |
|  |  | 高工 | 工程师 | 助 工 | 工人 |

注：如本表不足以表达，可以自行修改补充。

申 请 人（法人公章）：

授权代表（签名或签章）：

签  字  日  期：